## Sheet2
深圳市妇幼保健院2024年第二期医用耗材公开遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 | 响应情况
SZFYHCLX-2402-1 | 一次性射频消融电极针 | 一次性使用，适配邦士等离子系统设备，可行扁桃体，腺样体，鼻腔鼻窦手术，咽喉部良性肿物等离子手术。 | 故障时，提供备用设备。 | 2800元/支 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-2 | 连发施夹器和钉夹 | 1.规格：应用于要用金属结扎的血管或其他管状组织结构。2.可连续击发15，20，30枚，无需更换器械。3.能通过5，10，12毫米直径的穿刺器。4.6种或以上不同长度的杆长（最长可达34.1mm，最短为23.8）选择，适用于狭窄部位的血管结扎及开放手术使用，5.钛夹闭合长度从3.8mm-11mm，满足所有手术中大部分血管及管状组织的结扎。 2.适用范围：乳腺-游离/切除甲状腺组织，肝胆-肝切、胃-远端胃癌、胃短，结肠-肠切、胸外-肺叶切除、肾部分切除。 3.材质要求：枪体由医用不锈钢、聚磷酸酯组成，钉仓是纯钛材质。 4.具体要求：用于乳腺手术中微血管快速结扎和止血，不会出现掉夹现象；全自动连发设计，在连续多次结扎过程中节约操作时间。体积小，适用于微静脉血管，尤其适用于其他夹子到不了的狭隘部位，使用连发夹会更加方便，兼顾定位动能，便于术后放疗。一次性灭菌包装，拆开即可使用。 符合相关的标准和认证要求，ISO标准、FDA认证。 | 1.配送：货源充足稳定，配送及时，需在手术前两天送货到仓库。（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力：反馈问题需要在4小时内响应，24小时内到场解决。（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 2600元/把 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-3 | 一次性切口牵开固定器 | 1.适用范围： 该产品全系列适用于内窥镜手术及小切口手术，其功能是扩展切口视野，保护切口免受损伤，减少切口感染。其中 有适合于甲状腺、乳腺科小切口手术。 2.材质要求：聚氨酯TPU粒料、TPU膜和硅橡胶。 3.具体要求：产品性能：由外卡环、内卡环和弹性管道组成，主要由聚氨酯TPU粒料、TPU膜和硅橡胶制成。 功能：①产品能够360°保护切口，避免在恶性肿瘤手术中的恶性肿瘤切口种植转移、Ⅱ、Ⅲ类切口感染，以及在剖宫产手术中发生的腹壁子宫内膜异位症； ②一次性切口牵开固定器除保护切口的作用之外，还能够360°牵开切口，扩大手术视野，为手术操作提供便捷性和安全性。 ③使用固定器后，不需要在切口处缝合纱布，不需要助手使用拉钩牵拉切口，操作更简单。 4.其它要求（例如产品是否根据科室需求定制）：产品根据胃肠外科、肝胆外科、胸外科、产科、妇科、泌尿外科、甲状腺、乳腺外科不同切口要求进行规格设计。 | 1.配送：保证货源充足，配送及时。 2.服务能力：提供良好的售后服务，承诺如有临床反馈不良问题，及时响应，4小时以内跟进处理。 | 409.5元/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-4 | 一次性止血夹 | 1.规格：：适用于1-4mm微血管、淋巴管临时阻断（允许误差10%），DIEP、游离皮瓣，断指断肢重接再造，淋巴水肿VLNT和LVA术式等； 2.适用范围：DIEP，游离皮瓣，断指断肢重接、再造，淋巴水肿LVA； 3.材质要求：聚碳酸酯； 4.具体要求： 一次性使用，即拆即用，不需消毒； 用于1-4mm的微血管、淋巴管的临时阻断； 动静脉分离设计，使用时应选用适当型号。 不可重复消毒，多次使用。 | 1.配送：货源稳定，有长期合作，正常配送1个工作日到货，急诊当日到货。 2.服务能力：产品有任何问题次日解决，3个工作日退换。 | 1000元/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-5 | 针状电极 | 1.针状电极，总长294mm； 2.最大插入部外径5.5mm。 3.配套狼牌2.7毫米电切镜使用 | 1.生产厂家具备维修配套设备能力。 2.提供售后服务的机构与生产厂家一致。非委托第三方售后，保证提供及时有效的售后。 | 3000/根 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-6 | 电切镜镜头 | 1.宫腔检查镜视向角度≥12°； 2.宫腔检查镜工作长度≥300mm； 3.宫腔检查镜工作直径≤2.7mm； 4.钛合金镜管，密度小，镜身重量轻； 5.人工宝石镜面，耐磨性高； 6.镜面与金属管鞘连接部位采用激光焊接技术，稳定性更高； 7.镜体带高清”HD”标记，大景深范围； 8.可134℃高温高压消毒； 9.自动快捷光纤卡口，连接无需拧螺纹，降低污染风险。 10.配套狼牌2.7毫米电切镜使用 | 1.生产厂家具备维修配套设备能力。 2.提供售后服务的机构与生产厂家一致。非委托第三方售后，保证提供及时的售后。 | 75000/根 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-7 | 电切镜鞘闭孔器 | 1.工作长度≥230mm,最大插入部外径≥5.5mm 2.配套狼牌2.7毫米电切镜使用 | 1.生产厂家具备维修配套设备能力。 2.提供售后服务的机构与生产厂家一致。非委托第三方售后，保证提供及时的售后。 | 3000/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-8 | 电切镜操作手件 | 1.被动式 2.配套狼牌2.7毫米电切镜使用 | 1.生产厂家具备维修配套设备能力。 2.提供售后服务的机构与生产厂家一致。非委托第三方售后，保证提供及时的售后。 | 36500/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-9 | 电切镜内鞘 | 1.19Fr.，工作长度≥200mm,最大插入部外径≥6.8mm 2.配套狼牌2.7毫米电切镜使用 | 1.生产厂家具备维修配套设备能力。 2.提供售后服务的机构与生产厂家一致。非委托第三方售后，保证提供及时的售后。 | 15000/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。
SZFYHCLX-2402-10 | 电切镜外鞘 | 1.21Fr.,工作长度≥190mm,最大插入部外径≥7.3mm 2.配套狼牌2.7毫米电切镜使用 | 1.生产厂家具备维修配套设备能力。 2.提供售后服务的机构与生产厂家一致。非委托第三方售后，保证提供及时的售后。 | 12500/个 | 根据报名项目在本单元格填写技术参数与商务需求响应情况。