## Sheet1
深圳市妇幼保健院2024年第一期医用耗材院内公开采购技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 控制单价
SZFYHCCG-2401-1 | 鼻窦镜 | 70°φ4*175mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 12000元/个
SZFYHCCG-2401-2 | 鼻窦镜 | 0°φ4*175mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 10500元/个
SZFYHCCG-2401-3 | 耳内窥镜 | 0°φ2.7×105mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 8400元/个
SZFYHCCG-2401-4 | 支撑架 | 配合支撑喉镜，进行支撑喉镜检查及相关手术操作，如喉咽部活检，喉良性肿瘤术等 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 8330元/个
SZFYHCCG-2401-5 | 支撑喉镜 | 进行支撑喉镜检查及相关手术操作，如喉咽部活检，喉良性肿瘤术等 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 22960元/个
SZFYHCCG-2401-6 | 宫腔镜手术器械 | 1. 规格：半硬性手术器械，具有340mm和400mm两种规格长度，满足多场景应用需求。 2. 适用范围：用于开展宫腔镜手术必备器械，实现宫腔镜下微创治疗。比如子宫内膜息肉，子宫内膜的增生，还有宫腔粘连等手术。 3. 材质要求：进口630医用不锈钢材料，激光焊接，真空热处理，耐高温、耐磨、耐腐蚀；韧性好，质量轻，使用寿命长，性能优异。产品种类齐全，性能好，使用寿命长。 4. 具体要求：适配2.9mm宫腔镜的专用手术器械，以保证可通过现有宫腔镜鞘套；适配5Fr半软性手术器械；≥14种不同种类5Fr半软硬手术器械，满足不同临床场景需求。 | 1.配送（合同签订之日起30天内交货） 2.服务能力（器械在保修期内免费更换零配件、免工时费。器械在保修期内由原厂进行维修，出原厂维修报告。由制造商提供售后服务，一旦发现质量问题，保证在接到通知后，并承诺在24小时内进行全免费修理或更换。） 3.质保期：质保期半年 | 5500元/把
SZFYHCCG-2401-7 | 医用尺 | 长200mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 30元/把
SZFYHCCG-2401-8 | 骨锤 | 长220mm重450g | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 210元/把
SZFYHCCG-2401-9 | 线锯 | 长60mm，手把 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 60元/把
SZFYHCCG-2401-10 | 骨克丝钳 | 长180mm，偏口 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 792元/把
SZFYHCCG-2401-11 | 骨膜剥离器 | 长180mm宽8mm，弯，平刃 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 180元/把
SZFYHCCG-2401-12 | 神经根拉钩 | 总长230mm，一头宽10mm，另一头7.5mm， | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 242元/把
SZFYHCCG-2401-13 | 创口钩 | 长220mm，钝，四爪 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 144元/把
SZFYHCCG-2401-14 | 截骨刀 | 总长230mm，头宽12mm，弯头，平刃，六角柄， | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 216元/把
SZFYHCCG-2401-15 | 创口钩 | 长250mm深45mm宽41mm，扁柄，五爪，钝，深部 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 273元/把
SZFYHCCG-2401-16 | 线锯 | 长500mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 13元/把
SZFYHCCG-2401-17 | 骨克丝钳 | 长200mm剪切直型≤直径Ф2mm，虎头 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 528元/把
SZFYHCCG-2401-18 | 截骨刀 | 长230mm刃口宽8mm 直，平刃，六角柄 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 216元/把
SZFYHCCG-2401-19 | 扁桃体拉钩 | 长225mm，双头，扁桃体拉钩及剥离子 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 207元/把
SZFYHCCG-2401-20 | 颈椎牵开器 | 长180mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1620元/把
SZFYHCCG-2401-21 | 钢丝穿引器 | 总长度为250mm，头部弯曲30°，开口为30mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 343元/把
SZFYHCCG-2401-22 | 骨钩 | 大（总长度为265mm） | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 180元/把
SZFYHCCG-2401-23 | 骨膜剥离器 | 长180mm刃口宽10mm，弯，圆刃 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 180元/把
SZFYHCCG-2401-24 | 骨膜剥离器 | 长180mm刃口宽12mm，弯，圆刃 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 384元/把
SZFYHCCG-2401-25 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离3.5mm，三角接口，可换柄 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 318元/把
SZFYHCCG-2401-26 | 起子 | 长90mm，头端十字型，槽宽0.4mm，深2mm，三角接口，可换柄； | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 318元/把
SZFYHCCG-2401-27 | 骨铰刀 | 长150mm，三角刃，刃长20mm，换柄式 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 192元/把
SZFYHCCG-2401-28 | 起子 | 长90mm，头端外六角型，对边距离4.0mm，三角接口，可换柄 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 192元/把
SZFYHCCG-2401-29 | 起子 | 长90mm，头端一字型，长6mm，厚0.6mm，三角接口，可换柄 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 192元/把
SZFYHCCG-2401-30 | 骨科钻头 | 长80mm，头端直径5mm，硬质合金钻头 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 240元/把
SZFYHCCG-2401-31 | 螺钉打滑取出器 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径2.5mm，三角接口，换柄式， | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 240元/把
SZFYHCCG-2401-32 | 取钉器 | 长90mm，内孔H2.0mm，换柄式 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 240元/把
SZFYHCCG-2401-33 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔H4MM | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 240元/把
SZFYHCCG-2401-34 | 取钉器 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔H6.5MM，三角接口，换柄式 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 240元/把
SZFYHCCG-2401-35 | 快装手柄 | 长100mm，T型 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 816元/把
SZFYHCCG-2401-36 | 骨科复位钳 | 长190mm，带尖 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 368元/把
SZFYHCCG-2401-37 | 骨科复位钳 | 长170mm，直头 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 554元/把
SZFYHCCG-2401-38 | 骨科复位钳 | 长200mm，三爪 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 756元/把
SZFYHCCG-2401-39 | 骨科复位钳 | 长230mm，直头 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 554元/把
SZFYHCCG-2401-40 | 持骨钳 | 长170mm，手指 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 350元/把
SZFYHCCG-2401-41 | 持针钳 | 总长140mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 624元/把
SZFYHCCG-2401-42 | 整形镊 | 长140mm，头宽1mm，直，有钩 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 177元/把
SZFYHCCG-2401-43 | 骨膜剥离器 | 长190mm宽4.5mm宽4.5mm，微弯，双头，滚花柄 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 201元/把
SZFYHCCG-2401-44 | 辊轴取皮刀 | 长80mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1824元/把
SZFYHCCG-2401-45 | 持骨钳 | 总长260mm，两齿 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 624元/把
SZFYHCCG-2401-46 | 骨牵引针 | 直径Ф3mm长250mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 23元/把
SZFYHCCG-2401-47 | 骨牵引针 | 直径Ф2mm长250mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 23元/把
SZFYHCCG-2401-48 | 骨牵引针 | 直径Ф1.2mm长250mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 23元/把
SZFYHCCG-2401-49 | 骨牵引针 | 直径Ф2.5mm长250mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 23元/把
SZFYHCCG-2401-50 | 骨牵引针 | 直径Ф1.5mm长250mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 23元/把
SZFYHCCG-2401-51 | 骨牵引针 | 直径Ф1mm长250mm | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 23元/把
SZFYHCCG-2401-52 | 手摇式骨钻 | 夹持Ф0.3-4mm钻头 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 890元/把
SZFYHCCG-2401-53 | 手术剪 | 长115mm，直圆 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 100元/把
SZFYHCCG-2401-54 | 手术剪 | 长115mm，弯尖 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 100元/把
SZFYHCCG-2401-55 | 显微镊 | 总长110mm，头宽0.2mm，扁柄。 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 210元/把
SZFYHCCG-2401-56 | 止血钳 | 长125mm，直蚊，全齿，精细 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 156元/把
SZFYHCCG-2401-57 | 止血钳 | 长125mm，弯蚊，全齿，精细 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 156元/把
SZFYHCCG-2401-58 | 骨刀 | 长125mm刃口宽4mm，直 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 216元/把
SZFYHCCG-2401-59 | 骨刀 | 长125mm刃口宽6mm，直 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 216元/把
SZFYHCCG-2401-60 | 骨刀 | 长125mm刃口宽8mm，直 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 216元/把
SZFYHCCG-2401-61 | 平骨凿 | 长120mm刃口宽4mm，直形，半圆 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 216元/把
SZFYHCCG-2401-62 | 骨锉 | 长190mm，弯，单头，指用 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 216元/把
SZFYHCCG-2401-63 | 咬骨钳 | 长180mm刃口宽2mm角度20°，弯头，双关节 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1800元/把
SZFYHCCG-2401-64 | 咬骨剪 | 长180mm，弯，双关节 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1800元/把
SZFYHCCG-2401-65 | 骨刮匙 | 长160mm匙宽3mm匙宽4mm，锐，双头 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 280元/把
SZFYHCCG-2401-66 | 剥离器 | 长170mm，头宽3.5mm，直头，肌腱，上层 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 336元/把
SZFYHCCG-2401-67 | 剥离器 | 总长170mm，头宽5mm，直头，用于上层肌腱 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 336元/把
SZFYHCCG-2401-68 | 剥离器 | 长170mm，头宽3.5mm，直头，肌腱，下层 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 336元/把
SZFYHCCG-2401-69 | 剥离器 | 长170mm，头宽5，直头，肌腱，下层 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 336元/把
SZFYHCCG-2401-70 | 剥离器 | 总长220mm，直角弯头长6mm，头宽4mm，直头，用于掌上肌腱 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 456元/把
SZFYHCCG-2401-71 | 持针钳 | 长125mm，直，精细 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 224元/把
SZFYHCCG-2401-72 | 骨膜剥离器 | 长180mm刃宽4mm刃宽5mm，弯/弯，双头 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 181元/把
SZFYHCCG-2401-73 | 皮肤拉钩 | 总长130mm，单齿，头宽0.3mm，钩深5mm，头部锐利 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 180元/把
SZFYHCCG-2401-74 | 皮肤拉钩 | 总长130mm，双齿，头宽0.3mm，钩深5mm，头部锐利 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 180元/把
SZFYHCCG-2401-75 | 显微钩 | 总长130mm，单齿，头部直径0.7mm，钩深4mm，头部90°角弯，头部圆钝 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 144元/把
SZFYHCCG-2401-76 | 显微钩 | 总长130mm，单齿，头部直径1mm，钩深8mm，头部90°角弯，头部圆钝 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 144元/把
SZFYHCCG-2401-77 | 皮肤拉钩 | 总长170mm，双齿，头部直径0.8mm，钩深6mm，头部圆钝 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 204元/把
SZFYHCCG-2401-78 | 皮肤拉钩 | 总长170mm，钩宽8mm，钩深16mm，头部圆钝 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 204元/把
SZFYHCCG-2401-79 | 皮肤拉钩 | 总长180mm，钩宽12mm，钩深24mm，头部圆钝 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 204元/把
SZFYHCCG-2401-80 | 自动牵开器 | 长50mm，手部用 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 180元/把
SZFYHCCG-2401-81 | 自动牵开器 | 长70mm，手部用 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1020元/把
SZFYHCCG-2401-82 | 器械盒 | 双层 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1800元/把
SZFYHCCG-2401-83 | HD10008电池供电骨组织手术设备（空心钻） | 1.主机、一体式结构，防护效果好， 0-1100rpm，动力强劲，额定扭矩≥3.5Nm，空载噪声≤65dB（A），电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好， 夹持范围0.8-7.9mm； 2.电池、环保镍氢电池，大电流输出，使用安全，充电时间2小时左右，无记忆效应，耐过充过放， 1800mAh，14.4V，大容量电池； 快插式接口，安装快捷方便； 3.充电器、输入电压AC110-220V，50-60Hz，充电状态指示灯，使用安全； 快插式接口，安装快捷方便； 4 配置： 1 骨钻主机 —— 1个 2 电池 4/5AF 1800 2块 3 充电器 H0161-1440100I 1个 4 消毒通道 —— 2个 5 说明书、保修卡 合格证、装箱卡 —— 1份 6 单功能钻钥匙 —— 1个 7 布箱 —— 1个 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 9432元/把
SZFYHCCG-2401-84 | 手外中空骨钻 | 1.主机：输出功率 150W,温升≤25℃, 2.充 电 器：输入电压交流110-220V，50-60Hz,电压 7.4V. 3.充电电池：电池容量 2000/3000毫安,电池属性 锂电池,充电时间,2小时左右 4.技术数据：空载转速0-1100转/分,空载噪声≤65dB（A）,径向跳动≤0.1mm,额定扭矩2N.m,冲击扭矩4.0N.m,空心直径≤2.5mm; 5.配置； 名 称、单 位、数 量 主 机 1 台 充电器 1 个 电 池 2 个 消毒通道 2 个 钻夹头钥匙 1 个 使用说明书 1 份 产品合格证 1 张 保修卡 1 张 包装箱 1 只 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 9500元/把
SZFYHCCG-2401-85 | 手外摆锯 | 1. 主机：输出功率150W，温升≤25℃。 2.充电器输入电压交流110-220V，50-60Hz充电电池电压7.4V 3.电池容量2000毫安，电池属性锂电池充电时间2小时左右 4.技术数据：空载摆频 0-16000次/分，空载噪声 ≤65dB（A）摆幅±3.6°， 5.配置清单： 名 称、 数 量、单 位 主 机 1 台 充电器 1 个 电 池 2 个 消毒通道 2 个 手外锯片 5 片 使用说明书 1 份 产品合格证 1 张 保修卡 1 张 包装箱 1 只 | 1.配送（货源稳定、配送及时） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 9500元/把