## Sheet1
深圳市妇幼保健院医用耗材院内公开采购技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 控制单价
SZFYHCCG-2402-1 | 细胞培养基 | 1.专为短期培养人羊水细胞而开发，用于细胞遗传学研究和体外诊断应用。 2.即用型：完全培养基是一种冷冻的 1X 培养基，解冻后即可使用，无需其他添加剂。 解冻的培养基可在 2–8°C 下保存长达 10 天； 3.质量和性能测试：每一批次的完全培养基的性能均由经认证的美国参考细胞遗传学实验室进行检测，以确保始终如一的卓越性能。混合的原代人羊水样本在完全培养基中培养六天，然后测量集落总数和有丝分裂集落总数。 此外，每批产品都经过无菌检测、pH 值和渗透压测试。 4.独特的优化配方：完全培养基含有胎牛血清 (FBS)、庆大霉素和 L-谷氨酰胺，可最大限度地提高细胞贴壁和生长效果。 这种经过优化的培养基还具有增强的缓冲系统，可在培养操作期间提供更高的 pH 稳定性。 | 1.货源稳定、配送及时、产品相关问题跟进解决 | 700元/100ml/瓶
SZFYHCCG-2402-2 | Cytoscan 750K芯片试剂盒 | 1.规格：24人份/套 2.适用范围：能提供拷贝数分析与分子细胞遗传学筛查的芯片，支持微缺失，微扩增，LOH，UPD，IBD分析，并可分析低水平样品的嵌合性和DNA样品的异质性。 3.具体要求： 3.1、芯片采用单色标记体系，避免双色法标记效率不一致对结果带来的错误引导。 3.2、细胞遗传学产品要设计有≥75万个拷贝数分析标志物，其中要包含SNP标志物，以便用于检测特殊的杂合性缺失，如单亲二体型；非多态性标志物探针要经过剂量效应验证确保检测出的荧光信号符合个体体内情况。 4.其它要求： 4.1、基因芯片生产合成采用光蚀刻原位合成技术，以保证芯片质量的稳定性。 4.2、一张芯片一个样本，符合临床诊断封闭式环境的要求。 4.3、适配Affymetrix的 GCS 3000Dx v.2微阵列基因芯片分析系统。 5.参考我院在用的美国昂飞 24人份/套 6.适配新加坡Affymetrix微阵列比较基因组分析系统 | 1.货源稳定、配送及时、产品及配套设备相关问题跟进解决 | 1930元/人份