## Sheet2
深圳市妇幼保健院医用耗材公开遴选&公开采购技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目明细 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 | 采购方式
SZFYHCLX-2406-1 | 高频电凝手术器械（电切镜，球状环） | 1.规格：环状。 2.适用于奥林巴斯等离子双极宫腔电切手术 3.产品材质采用W1钨丝的化学反应应符合YS/T 659-2007的规定，具有耐腐蚀性能，应能满足YY/T 0149-2006中5.4b级的规定。 4.技术要求： 可重复使用，高温高压灭菌； 用于等离子双极宫腔电切手术； 满足临床等离子双极电切手术要求。 5.配套品牌为奥林巴斯，型号为ESG-400的电切镜使用。 | 1.配送：按需配送，接到科室订单3日内送到 2.服务能力：7*24小时的电话联系，接到故障电话4小时内到达现场处理，24小时内应急处理，不可抗力除外。（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 2300元/个 | 公开遴选
| 高频电凝手术器械（电切镜，齿状环） | 1.规格：齿状。 2.适用于奥林巴斯等离子双极宫腔电切手术 3.产品材质采用W1钨丝的化学反应应符合YS/T 659-2007的规定，具有耐腐蚀性能，应能满足YY/T 0149-2006中5.4b级的规定。 4.技术要求： 可重复使用，高温高压灭菌； 用于等离子双极宫腔电切手术； 满足临床等离子双极电切手术要求。 5.配套品牌为奥林巴斯，型号为ESG-400的电切镜使用。 | 1.配送：按需配送，接到科室订单3日内送到 2.服务能力：7*24小时的电话联系，接到故障电话4小时内到达现场处理，24小时内应急处理，不可抗力除外。（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 2300元/个 | 公开遴选
SZFYHCLX-2406-2 | 消融电极 | 1.适用范围：配套利普治疗仪用于患者LEEP手术时对软组织进行消融、电切、电凝等。 2.在高功率利普刀手术或高频电刀手术下不易断裂、切割凝血效果好。 3.电极与电极柄之间导通良好。 4.单支单独密封灭菌包装，保障了手术的安全无菌。 5.配套品牌为飞利浦金科威，型号为HF-12OB的高频电刀（利普治疗仪）使用。 | 1.配送：货源稳定性、配送及时性 2.服务能力：产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务 | 73.8元/支 | 公开遴选
SZFYHCLX-2406-3 | 真菌荧光染色液 | 规格：100测试/3.5ml/瓶 2.试剂成分：真菌荧光染色液成分荧光染色素、KOH、纯化水。 不含有蛋白类、酶类、伊文思蓝、溴酚蓝。 3.用途：不分浅部真菌和深部真菌，可全面用于人体组织中所有疑似真菌和寄生虫（如毛囊虫、疥螨）感染的组织或样本的处理，该荧光染料能够与各类真菌及寄生虫结合而发出荧光，在荧光显微镜下快速检测各类真菌和寄生虫感染。如皮肤科常见真菌病的体股癣、手足癣、甲癣、花斑癣；人皮脂分泌物中毛囊虫的染色、也可以用于疥疮及阴虱病相应标本中的疥螨、阴虱及虱卵的染色；检测许多酵母菌和病原性真菌比如念珠菌，组织胞浆菌，毛癣菌、马拉色菌及曲霉菌等。该款试剂盒还能检测出卡氏肺孢子虫及某些寄生虫如微孢子虫（Microsporidium）、棘阿米巴（Acanthamoeba）、肺囊虫（Pneumocystis）、纳氏虫（Naegleria）和阿米巴（Balamuthia）以及各类地域性变异真菌菌丝 4.原理方法学：真菌荧光染色液方法为一步法，是一种含有荧光素和抑制背景荧光着色试剂的复合溶液，可与真菌和毛囊虫等细胞壁上的几丁质和纤维素等相结合，在荧光显微镜下可看到特定波长激发光下产生的荧光，有助于更清楚的观察真菌和毛囊虫结构。 5.准确度：标本染色后，真菌及毛囊虫呈现明亮的绿色至蓝色荧光，细菌或其他组织呈现无荧光或很弱的荧光。 6.样本保留时间：经荧光染色液处理后的样本暨成的样片可保留15天以上。 7.空白对照：无标本染色的情况下，荧光染色液呈现无荧光。 8.检测标本：皮屑、甲屑、毛发、无菌体液（脑脊液、心包夜、腹液、关节液）、下呼吸道标本（深部痰液、支气管吸取物、肺泡灌洗液）眼角膜刮片、病理切片标本、皮脂分泌物等。 9.测定时间：2分钟内 10.产品有效期：2℃-30℃避光保存，未开封试剂保质期大于或等于24个月 11.厂家资质：通过ISO13485认证 12.产品检测报告：第三方省级医疗器械检验所报告 | 1.配送：货源稳定性、配送及时性 2.服务能力：产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务 | 2850元/100测试 | 公开遴选
SZFYHCLX-2406-4 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.规格（2.5ml/支/盒）： 2.适用范围：通过水光针治疗，提升成纤维细胞胶原蛋白合成能力、提高胶原纤维合成效率，系统性建立皮肤健康微循环；达到抚平细纹、收紧皮肤、让皮肤水润有弹性，恢复皮肤健康状态的目的。 3.材质要求：其主要成分是以透明质酸钠为主，甘氨酸、脯氨酸、丙氨酸等各种氨基酸及各种肌肽和维生素的复合溶液。同时本产品中的有效成分，需是人体中存在的物质，代谢机理明确，安全有效。 4.具体要求：本产品需要CFDA批准适用于皮肤真皮层，针对性解决皮肤干燥、老化、松弛等各种皮肤问题的III类医疗器械复配型注射产品。 | 1.配送（货源稳定、收到订单48小时内配送到医院） 2.服务能力（专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。） | 850元/盒 | 公开遴选
SZFYHCLX-2406-5 | 消融电极 | 1.多种刀头可选择，电极刀头长度为5mm-7mm，适合多种术式。 2.刀头精抛光或防粘涂层处理。前端刀头可360度旋转，可随意塑形折弯，可伸缩（26-148mm），可吸烟，可吸引，方便操作。 3.手术电极头部硬度≥320HV0.2，电极表面粗糙度Ra≤0.4μm，其阻抗值应小于10Ω。 4.产品手柄上有刻度，方便外科医生在手术过程中随时测量组织的大小。 5.手柄按键人体工学设计，贴合手型，把握更舒适。 6.材质要求：304不锈钢、医用级ABS和医用级PC、吸塑包装。 7.可收费、医保 | 1.货源稳定性强 2.配送及时 3.产品相关问题跟进解决迅速 | 390元/支 | 公开遴选
SZFYHCLX-2406-6 | 一次性使用皮内针 | 1.规格：0.12×3mm；0.12×6mm 2.适用范围：痤疮等治疗 3.材质要求：钢制针身 4.具体要求：一次性无菌使用，符合ISO 134852016标准 | 1.配送货源稳定性强、配送及时性好 2.提供相关技术培训，产品相关问题提供技术支持，能够跟进解决所需的关联服务 | 7元/支 | 公开遴选
| 一次性使用无菌针灸针 | 1.规格：0.16×40mm 2.适用范围：面部僵硬、面瘫等治疗 3.材质要求：钢制针身 4.具体要求：一次性无菌使用，符合ISO 134852016标准 | 1.配送货源稳定性强、配送及时性好 2.提供相关技术培训，产品相关问题提供技术支持，能够跟进解决所需的关联服务 | 2.5元/支 | 公开遴选
| 一次性使用无菌面针（带套管） | 1.规格：0.10×15mm；0.12×15mm；0.14×15mm；0.16×15mm 2.适用范围：面瘫、痤疮、眼周疾病等治疗 3.材质要求：钢制针身 4.具体要求：一次性无菌使用，符合ISO 134852016标准 | 1.配送货源稳定性强、配送及时性好 2.提供相关技术培训，产品相关问题提供技术支持，能够跟进解决所需的关联服务 | 3.5元/支 | 公开遴选
| 一次性使用无菌面针 | 1.规格：0.10×15mm；0.12×15mm；0.14×15mm；0.16×15mm 2.适用范围：面瘫、痤疮、眼周疾病等治疗 3.材质要求：钢制针身 4.具体要求：一次性无菌使用，符合ISO 134852016标准 | 1.配送货源稳定性强、配送及时性好 2.提供相关技术培训，产品相关问题提供技术支持，能够跟进解决所需的关联服务 | 1.7元/支 | 公开遴选
SZFYHCCG-2405-1 | 点阵治疗头 | 1.适用范围： 提升健康内环境：增强阴道抵抗力治疗、预防漏尿 、修复卵巢功能。 保持私密年轻化：私处紧致、敏感、润滑、阴唇乳晕粉嫩。 妇科畸形矫正及美型：赘生物的切除、大小阴唇对称及美型治疗。 私密治疗：轻中度压力性尿失禁、GSM绝经期生殖泌尿综合症、阴道松弛等。 2.材质要求:一次性使用产品，为Pixel CO2二氧化碳治疗机的配件，用于生成点阵光斑。 3.具体要求：内含激光窗口、套管、分束组件。 4.配套品牌为飞顿，型号为Femilift的超脉冲二氧化碳激光平台使用。 | 1.配送（货源稳定，深圳代理商配送。） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1500元/套 | 公开采购
SZFYHCCG-2405-2 | 尿素【13C】片呼气试验药盒 | 规格：45mg 适用于4-14岁儿童 配套万联达信科仪器13C呼气分析仪，型号：WLD600C | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 115元/人份 | 公开采购
| 尿素【13C】散剂呼气试验药盒 | 规格：75mg 适用于14岁以上成人 配套万联达信科仪器13C呼气分析仪，型号：WLD600C | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 90元/人份 | 公开采购