## Sheet2
深圳市妇幼保健院医用耗材公开遴选&公开采购技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目明细 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 （元，以计量单位为准） | 计量单位 | 采购方式
SZFYHCLX-2407-1 | 核酸提取试剂 | 1.组成成分：蛋白酶K、预封板、磁棒套 2.纯度：全血A260/A280为1.70-2.00 3.产物浓度：200ul全血DNA浓度≥15ng/μL 4.安全性：不含酚、氯仿等有毒物质 5.样本类型：抗凝全血、口腔脱落细胞 6.精密度：对同一全血样本重复提取10次，测定所提取的核酸浓度，核酸浓度的变异系数CV%应≤15%7.保存条件：试剂盒开封前后均置于0-37℃保存 8.有效期：12个月 9.预期用途：用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 10.适用仪器：全自动核酸提取仪（如瑞能itrack-48等） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 192 | 24人份/盒 | 公开遴选
SZFYHCCG-2406-1 | 开放式培养瓶 | 1.用于贴壁细胞培养，无菌，无热源，无内毒素，无人源DNA。 2.瓶身尺寸103.34*42.6*26.53mm：PS材质；瓶盖直径：21.96mm：HDPE材质(带0.22um透气膜盖）；材料无重金属 3.最大体积：50ml工作体积: 5-10 ml ，生长面积: 25 平方厘米 4.存储：常温；4年灭菌有效期；包装:规格：10个/包，20包/箱。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1560 | 200个/箱 | 公开采购
B1 | 淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒 | 1.规格：20人份/套； 方法学：（RNA恒温扩增） 2.适用范围：用于人尿液或女性宫颈拭子样本、男性尿道拭子样本中淋病奈瑟菌核酸的定性检测。 3.具体要求：（1）核酸纯化方式：磁珠提取RNA，加热裂解，释放病原体核酸，磁珠法特异性捕获提取靶标片段，核酸纯化去除杂质；（2）检测靶标：核糖体RNA（r RNA）（3）技术原理：RNA实时荧光恒温扩增 （4）扩增温度：恒温42度 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1440 | 20人份/套 | 公开遴选
| 生殖支原体核酸检测试剂盒 | 1.规格：20人份/套；方法学：（RNA恒温扩增） 2.适用范围：该产品用于体外定性检测男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或阴道拭子样本中生殖支原体核酸（RNA）。 2.具体要求：（1）核酸纯化方式：磁珠提取RNA，加热裂解，释放病原体核酸，磁珠法特异性捕获提取靶标片段，核酸纯化去除杂质；（2）检测靶标：核糖体RNA（r RNA） 3.技术原理：RNA实时荧光恒温扩增 （4）扩增温度：恒温42度 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1440 | 20人份/套 | 公开遴选
| 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | 1.规格：20人份/套；方法学：（RNA恒温扩增） 2.适用范围：本产品用于人尿液、女性宫颈拭子或男性尿道拭子样本中解脲脲原体核酸的定性检测。 2.具体要求：（1）核酸纯化方式：磁珠提取RNA，加热裂解，释放病原体核酸，磁珠法特异性捕获提取靶标片段，核酸纯化去除杂质；（2）检测靶标：核糖体RNA（r RNA）（3）技术原理：RNA实时荧光恒温扩增 （4）扩增温度：恒温42度 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1440 | 20人份/套 | 公开遴选
| 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | 1.规格：20人份/套；方法学：（RNA恒温扩增） 2.适用范围：本产品用于人尿液或女性宫颈拭子、男性尿道拭子样本中沙眼衣原体核酸的定性检测。 2.具体要求：（1）核酸纯化方式：磁珠提取RNA，加热裂解，释放病原体核酸，磁珠法特异性捕获提取靶标片段，核酸纯化去除杂质；（2）检测靶标：核糖体RNA（r RNA）（3）技术原理：RNA实时荧光恒温扩增 （4）扩增温度：恒温42度 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1440 | 20人份/套 | 公开遴选
| 样本保存液 | 1.规格：2mL/管、48管/盒； 2.适用范围：本产品主要由高浓度的去垢剂、缓冲剂、水组成。去垢剂和缓冲剂是保密配方。 3.具体要求：配合RNA实时荧光恒温扩增检测试剂使用 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 720 | 48管/盒 | 公开遴选
| 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 1.规格：20人份/套；方法学：（RNA恒温扩增） 2.适用范围：该产品用于体外定性检测人痰液和咽拭子样本中肺炎支原体核酸。 3.具体要求：（1）核酸纯化方式：磁珠提取RNA，加热裂解，释放病原体核酸，磁珠法特异性捕获提取靶标片段，核酸纯化去除杂质；（2）检测靶标：核糖体RNA（r RNA）（3）技术原理：RNA实时荧光恒温扩增 （4）扩增温度：恒温42度 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1440 | 20人份/套 | 公开遴选
B2 | 血小板抗体检测试剂盒 | 1.规格：96人份/盒，方法学：（固相凝集法） 2.适用范围：血小板同种异体抗体检测、血小板自身抗体检测以及血小板交叉配型，如血小板输注患者；NHTR患者； | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 9500 | 96人份/盒 | 公开遴选
| 血小板抗体检测用指示红细胞 | 1.规格：6mL/支，方法学：（固相凝集法） 2.与血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法）配合使用。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1003.2 | 6ml | 公开遴选
B3 | 加德纳菌抗原检测试剂盒 | 1.规格：25人份/盒 2.适用范围：适用于快速检测女性阴道分泌物样本中的加德纳杆菌抗原 3.具体要求：（1）试剂盒抗干扰性强，不受药物及阴道分泌物中其他细菌及病毒干扰；（2）试剂方法学采用乳胶法，10min-20min出结果；（3）医疗器械注册证是三类注册。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 800 | 25人份/盒 | 公开遴选
B4 | 七项呼吸道病毒检测试剂盒 | 1.规格：80次鉴定测试/盒。方法学，免疫荧光法。 2.适用范围：用于定性检测人鼻咽吸取液和灌洗液样本中的流感病毒A型、流感病毒B型、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒1型、副流感病毒2型和副流感病毒3型。 3.具体要求：（1）样本类型：鼻咽拭子、鼻腔灌洗液、痰液、肺泡灌洗液； （2）检测原理是直接免疫荧光法，检测病毒核心抗原；灵敏度95.5%，特异性98.3%。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 10000 | 80次鉴定测试/盒 | 公开遴选
B5 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 1.用于人ABO血型正定型和反定型以及RhD血型的检测； | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 282 | 12人份/盒 | 公开遴选
B6 | 梅毒螺旋体抗体(TP)检测试剂盒 | 1.方法:胶体金法, 规格：40人份/盒。 2.功能要求：本试剂盒用于体外定性检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。 3.检测原理：本品采用胶体金免疫检测技术和层析原理，定性检测血清(浆)样本中的梅毒螺旋体抗体。 3.用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品检测:阳性参考品符合率、阴性参考品符合率、重复性、最低检出限、稳定性均符合国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品要求。 4.胆红素(342.0umol/L)、胆固醇(20.7mmol/L) 、血红蛋白(5.0g/L) 、甘油三酯(28.2mmol/L) 不影响检测结果。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 140 | 40人份/盒 | 公开遴选
B7 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂 | 1、方法:胶体金法,规格:20人份/盒， 用于肺炎支原体的检测 （胶体金法），10分钟以内判读结果； 2、试剂采用进口全片段抗原，与血清学诊断肺炎支原体的标准试剂MYCOII结果1:160以上符合率超过90%。 3、能提供肺炎支原体IgM抗体质控品。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 300 | 20人份/盒 | 公开遴选
B8 | EV71肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒 | 1：10人份/袋: 2：试剂用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的肠道病毒71型（EV71)IgM抗体 |  | 140 | 10人份/袋 | 公开遴选
B9 | TORCH-IgG 抗体非定值质控品 | 1、规格：一支0.5ml，一盒10支装 2、材质要求：冻干粉 3、具体性能要求：第三方质控品，可适用于亚辉龙等试剂，产品有效期》36个月 4、检测项目要求：一支质控品至少可检测弓形虫IgG抗体（TOX IgG）、单纯疱疹病毒1型IgG抗体（HSV-1 IgG）、巨细胞病毒IgG抗体（CMV IgG）、单纯疱疹病毒2型IgG抗体（HSV-2 IgG）、风疹病毒IgG抗体（RV IgG） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 2400 | 10瓶×0.5ml（水平1） | 公开采购
| TORCH-IgM 抗体非定值质控品 | 1、规格：一支0.5ml，一盒10支装 2、材质要求：冻干粉 3、具体性能要求：第三方质控品，可适用于亚辉龙等试剂，产品有效期》36个月 4、检测项目要求：一支质控品至少可检测弓形虫IgG抗体（TOX IgG）、单纯疱疹病毒1型IgG抗体（HSV-1 IgG）、巨细胞病毒IgG抗体（CMV IgG）、单纯疱疹病毒2型IgG抗体（HSV-2 IgG）、风疹病毒IgG抗体（RV IgG） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 3325 | 10瓶×0.5ml（水平1） | 公开采购
| TORCH-IgG 抗体非定值质控品 | 1、规格：一支0.5ml，一盒10支装 2、材质要求：冻干粉 3、具体性能要求：第三方质控品，可适用于亚辉龙等试剂，产品有效期》36个月 4、检测项目要求：一支质控品至少可检测弓形虫IgM抗体（TOX IgM）、单纯疱疹病毒1型IgM抗体（HSV-1 IgM）、巨细胞病毒IgM抗体（CMV IgM）、单纯疱疹病毒2型IgM抗体（HSV-2 IgM）、风疹病毒IgM抗体（RV IgM） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 2400 | 10瓶×0.5ml（水平2） | 公开采购
| TORCH-IgM 抗体非定值质控品 | 1、规格：一支0.5ml，一盒10支装 2、材质要求：冻干粉 3、具体性能要求：第三方质控品，可适用于亚辉龙等试剂，产品有效期》36个月 4、检测项目要求：一支质控品至少可检测弓形虫IgM抗体（TOX IgM）、单纯疱疹病毒1型IgM抗体（HSV-1 IgM）、巨细胞病毒IgM抗体（CMV IgM）、单纯疱疹病毒2型IgM抗体（HSV-2 IgM）、风疹病毒IgM抗体（RV IgM） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 3325 | 10瓶×0.5ml（水平2） | 公开采购
| 传染病复合阴性非定值质控品 | 1、规格：一支3.0ml，一盒6支装 2、材质要求：液体 3、具体性能要求：第三方质控品，可适用于新产业等试剂，产品有效期》36个月，满足弱阳性需求 4、检测项目要求：一支质控品至少可检测乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）、乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）、人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）、人类免疫缺陷病毒p24抗原（HIV p24 Ag）、丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）、梅毒螺旋体抗体（Anti-TP） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 3600 | 6瓶×3.0ml/阴性 | 公开采购
| 传染病复合非定值质控品Ⅰ | 1、规格：一支3.0ml，一盒6支装 2、材质要求：液体 3、具体性能要求：第三方质控品，可适用于新产业等试剂，产品有效期》36个月，满足弱阳性需求 4、检测项目要求：一支质控品至少可检测人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）、丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）、梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 3600 | 6瓶×3.0ml/每水平 | 公开采购
| 传染病复合非定值质控品Ⅱ | 1、规格：一支3.0ml，一盒6支装 2、材质要求：液体 3、具体性能要求：第三方质控品，可适用于新产业等试剂，产品有效期》36个月，满足弱阳性需求 4、检测项目要求：一支质控品至少可检测人类免疫缺陷病毒p24抗原（HIV p24 Ag）、乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）、乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）、乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc） | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 3600 | 6瓶×3.0ml/每水平 | 公开采购
| 尿液分析质控品（水平1） | 1.人源基质 2.可检测项目：①尿干化学：尿9联，抗坏血酸(VitC)，HCG，hCG，微量白蛋白 ②有形成分（可镜检）：红细胞，白细胞，管型，结晶 3.可检测维生素C，有效避免假阴性；4.未开封 2-8℃保存，有效期24个月，开封后2-25℃保存，稳定31天 5.可提供全球比对报告。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 12412 | 4*120ml/盒 | 公开遴选
| 尿液分析质控品（水平2） | 1.人源基质 2.可检测项目：①尿干化学：尿9联，抗坏血酸(VitC)，HCG，hCG，微量白蛋白 ②有形成分（可镜检）：红细胞，白细胞，管型，结晶 3.可检测维生素C，有效避免假阴性；4.未开封 2-8℃保存，有效期24个月，开封后2-25℃保存，稳定31天 5.可提供全球比对报告。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 12412 | 4*120ml/盒 | 公开遴选
B10 | 推玻片 | 1.规格（配套玻片尺寸：75*25mm,厚度1.0-1.2mm）， 2.适用范围（用于阴道分泌物检测制片）， 3.材质要求（采用高品质玻璃原材料制作） ， 4.具体要求（配套滴管、试管及病理显微镜玻片）。 |  | 130 | 100片/盒 | 公开采购