## Sheet2
深圳市妇幼保健院医用耗材遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 项目明细 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 （单位：元，以计量单位为准。如报名规格与参考规格不一致，请自行换算） | 计量单位
SZFYHCLX-2408-1 | 体外受精显微操作管 |  | 1.规格:外径7um,内径5um,尖角长度0.55mm,头端角度30°； 2.适用范围:显微注射管用于卵胞浆内单精子注射； 3.材质要求：硼硅酸毛细玻璃； 4.功能和结构：体外受精显微操作管该产品由显微注射管、精细胞注射管、持卵管、酸打孔管、极体活检管、机械打孔管、卵裂球活检管、剥卵管组成。 5.72H鼠胚囊胚形成率≥80%，内毒素测定＜0.5EU/ml； 6.有注册证； | 1.配送：供应商收到采购通知后，应确保及时快捷配送，不得以任何借口拖延或拒绝。一般性采购应在下达采购计划后24小时内供货到位，临时采购计划在规定的时间内供货。须备足货源，节假日照常配送，不得因供货不及时影响正常医疗工作。 2.服务能力：供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。一旦发现质量问题，供应商收到通知后应在2小时内响应，并以合理的速度免费更换，保证科室的正常使用。 | 350 | 支
SZFYHCLX-2408-2 | 显微操作管-活检管 |  | 1.规格:总长度62mm,外径27um,内径21um,针身角度30°,弯头距离1mm,平面角度90°； 2.适用范围:本产品用于体外环境下显微操作人类性细胞以及胚胎，包括精子显微注射，胚胎活检以及辅助孵化。活检管用于移除极体或卵裂球进行遗传学分析； 3.材质要求：硼硅玻璃； 4.功能和结构：显微操作管包括活检管、切口管、钻孔管、持卵管和显微注射管组成，y射线灭菌，一次性使用； 5.96H鼠胚囊胚形成率≥80%，内毒素测定＜0.5EU/ml； 6.原装进口； 7.有注册证； 8.CE认证； 9.生产厂家通过ISO13485质量体系认证。 | 1.配送：供应商收到采购通知后，应确保及时快捷配送，不得以任何借口拖延或拒绝。一般性采购应在下达采购计划后24小时内供货到位，临时采购计划在规定的时间内供货。须备足货源，节假日照常配送，不得因供货不及时影响正常医疗工作。 2.服务能力：供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。一旦发现质量问题，供应商收到通知后应在2小时内响应，并以合理的速度免费更换，保证科室的正常使用。 | 300 | 支
SZFYHCLX-2408-3 | 60mm皿 |  | 1.规格:59*14.8mm,1孔，每孔容积25ml； 2.适用范围:用于辅助生殖中细胞的培养和生长； 3.材质要求：聚苯乙烯； 4.功能和结构：γ射线灭菌，10个/包,500个/箱,出厂质保5年，在质保期之前使用，一次性使用； 5.96H内小鼠胚胎测试＞80%、24H后精子存活测试≥75%、内毒素测试＜0.03EU/device。 6.CE认证。 | 1.配送：供应商收到采购通知后，应确保及时快捷配送，不得以任何借口拖延或拒绝。一般性采购应在下达采购计划后24小时内供货到位，临时采购计划在规定的时间内供货。须备足货源，节假日照常配送，不得因供货不及时影响正常医疗工作。 2.服务能力：供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。一旦发现质量问题，供应商收到通知后应在2小时内响应，并以合理的速度免费更换，保证科室的正常使用。 | 9.74 | 个
SZFYHCLX-2408-4 | 辅助生殖用培养器皿 |  | 1.规格：S66,120个/箱（用途简称：四孔板，由皿盖和皿座组成，皿直径或高度66*66mm，皿高度含盖14mm，经辐照灭菌，一次性使用） 2.适用范围： *Tiny-D2（S66）（四孔板），用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； *多数生殖中心应用在胚胎冷冻与解冻的重要环节，对胚胎移植后的着床和妊娠影响很大； *目前行业大部分中心在冷冻与解冻环节均使用该产品，是主流的方式。 3、材质要求 *该品牌辅助生殖用培养器皿由聚苯乙烯制造，是制造各种医疗耗材常用的原材料。 *该品牌在设计尺寸、形状、体积上均符合生殖中心的需求，且对成品进行多种质控检测，如：生物相容性试验（急性毒性和遗传毒性）、人精子存活率试验、鼠胚试验等。此外，该产品有注册证，符合国家要求。 4、具体要求（性能指标） 外观与结构：1.表面透明、平整、无裂纹、无灰尘及污垢。2.皿盖与皿座应能自然扣合，无卡紧现象，易于分离。 物理性能：皿盖与皿座扣合后应保持稳定，不易松动，确保培养过程中不会发生泄漏或污染。 化学性能：酸碱度、重金属含量、镉含量等均符合国家标准及相关法规要求。 生物性能：无菌保障水平达到10-⁶，灭菌方式为辐照灭菌；符合医疗器械内毒素的限制要求；囊胚形成率大于等于80%；经过精子存活实验，无精子毒性。（产品通过生物学相容性试验，可提供试验报告。包括:体外鼠胚试验、人精子存活试验及符合GBT16886 要求的生物相容性试验,符合相关的技术要求。） 包装和使用要求：包装:含有单个独立包装和多个独立包装，采用无菌包装系统，确保运输过1程中不受污染。 运输:包装系统经过严格运输验证，确保产品在运输过程中不受损坏，保障无菌性及完整性。 产品为无菌医疗器械，限一次性使用，产品有效期为 3 年。 资质要求：已取得国家第二类医疗器械注册证 | 1.配送：保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量、外包装、中文标识和条形码与投标文件及投标现场提供的样品标准和描述完全一致；供货产品确保最新生产批号，绝不提供过期或即将过期的产品。否则，贵院有权单方面拒绝收货。 2.服务能力：我司保证根据贵院相关规定和要求，供货的产品生产标准达到产品执行标准；在采购期内向采购人及配送商及时提供充足的、达标的货源，如有违反，依法承担违约责任 | 12 | 个
SZFYHCLX-2408-5 | 阴道电极 |  | 参考我院在用伟思品牌、南京产地、VET-M（20只/盒）规格型号产品。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 33.5 | 个
SZFYHCLX-2408-6 | 抗子宫内膜IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 1.规格：2×50人份/盒 2.适用范围：用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗子宫内膜IgG抗体（EmAb IgG），临床上主要用于子宫内膜异位症的辅助诊断。 3.配套亚辉龙品牌iFalsh3000系列仪器 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 1800 | 盒
| 抗卵巢IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 1.规格：2×50人份/盒 2.适用范围：用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗卵巢IgG抗体（AOAb IgG）。临床上主要用于自身免疫性卵巢炎的辅助诊断。 3.配套亚辉龙品牌iFalsh3000系列仪器 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 2520 | 盒
| 抗透明带IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 1.规格：2×50人份/盒 2.适用范围：用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗透明带IgG抗体（ZPAb IgG），临床上主要用于不孕症的辅助诊断。 3.配套亚辉龙品牌iFalsh3000系列仪器 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 2320 | 盒
| 抗人绒毛膜促性腺激素IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 1.规格：2×50人份/盒 2.适用范围：用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗人绒毛膜促性腺激素IgG抗体（AhAb IgG），临床上主要用于女性不孕的辅助诊断。 3.配套亚辉龙品牌iFalsh3000系列仪器 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 2520 | 盒
| 促甲状腺激素受体抗体非定值质控品 |  | 1.规格：2×50人份/盒 2.适用范围：本非定值质控品用于 Anti-TSHR 项目实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 3.配套亚辉龙品牌iFalsh3000系列仪器 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 3600 | 盒
SZFYHCLX-2408-7 | 人附睾蛋白4 HE4 |  | 1.规格：2×100 人份/盒 2.适用范围：本产品用于体外定量检测人血清样本中的人附睾蛋白4的含量，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。 3.配套迈瑞品牌SAL9000型号仪器 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 4793.75 | 盒
| 人附睾蛋白4校准品 |  | 1.规格：C0:4×0.22 mL+C1:4×0.22 mL+C2:4×0.22 Ml/盒 2.适用范围：本产品用于人附睾蛋白4检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的人附睾蛋白4的含量。 3.配套迈瑞品牌SAL9000型号仪器 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 262.5 | 盒
| 化学发光底物液(4瓶） |  | 1.规格:500人份/瓶,配套使用耗材 2.配套迈瑞品牌SAL9000型号仪器 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1120 | 瓶
| BM60免疫反应杯及废料箱 |  | 1.规格:5000个/箱,配套使用耗材 2.配套迈瑞品牌SAL9000型号仪器 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 1750 | 箱
| 清洗液 |  | 1.规格:10L/瓶,配套使用耗材 2.配套迈瑞品牌SAL9000型号仪器 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 221.2 | 瓶
| 针清洗液 |  | 1.规格:12瓶/盒,配套使用耗材 2.配套迈瑞品牌SAL9000型号仪器 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 175 | 盒
| 样本稀释液（自动） |  | 1.规格:2×30mL/盒,配套使用耗材 2.配套迈瑞品牌SAL9000型号仪器 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 325.5 | 盒
SZFYHCLX-2408-8 | 17α-羟孕酮测定试剂盒（时间分辨荧光法） |  | 参考我院在用PerkinElmer品牌；芬兰产地；1152人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 12672 | 盒
SZFYHCLX-2408-9 | 促甲状腺素测定试剂盒（时间分辨荧光法） |  | 参考我院在用PerkinElmer品牌；芬兰产地；1152人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 10598 | 盒
SZFYHCLX-2408-10 | 苯丙氨酸测定试剂盒（荧光法） |  | 参考我院在用PerkinElmer品牌；芬兰产地；1152人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 5760 | 盒
SZFYHCLX-2408-11 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（荧光分析法） |  | 参考我院在用PerkinElmer品牌；芬兰产地；1152人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 5299 | 盒
SZFYHCLX-2408-12 | 洗精受精液 |  | 参考我院在用Vitrolife品牌；瑞典产地；1×60mlG-IVF PLUS规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1305 | 盒
SZFYHCLX-2408-13 | 卵母细胞采集器 |  | 参考我院在用威高品牌；山东产地；10支/盒，100支/箱I型 17G规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 180 | 支
SZFYHCLX-2408-14 | 取卵液 |  | 参考我院在用Vitrolife品牌；瑞典产地；1×125ml规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 750 | 盒
SZFYHCLX-2408-15 | 精子显微操作液 |  | 参考我院在用Vitrolife品牌；瑞典产地；5×0.1ml规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1881 | 盒
SZFYHCLX-2408-16 | 卵母细胞及胚胎处理液 |  | 参考我院在用Vitrolife品牌；瑞典产地；1×125mlG-MOPS™ PLUS规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1345 | 盒
SZFYHCLX-2408-17 | 精子梯度分离液 |  | 参考我院在用Vitrolife品牌；瑞典产地；1×30ml10102规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 650 | 盒
SZFYHCLX-2408-18 | 乙型链球菌（GBS）增菌培养基 |  | 参考我院在用启新生物品牌；苏州产地；100人份/盒4.8ML规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 3000 | 盒
SZFYHCLX-2408-19 | 人乳头瘤病毒基因分型（23型）检测试剂盒（PCR－反向点杂交法） |  | 参考我院在用亚能品牌；深圳产地；25人份/盒HPV23型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1302.1 | 盒
| 一次性使用宫颈脱落细胞采样器 |  | 参考我院在用亚能品牌；深圳产地；50人份/盒型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 400 | 盒
SZFYHCLX-2408-20 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） |  | 参考我院在用北京九强金斯尔品牌；北京产地；试剂1：2×20mL、试剂2：1×13mLGS181Z2（AU5800）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 6720 | 盒
SZFYHCLX-2408-21 | a1 微球蛋白测定试剂盒 |  | 参考我院在用莱博康品牌；北京产地；R1:1*60ml R2:1*15mlAU5800规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 3813.75 | 盒
SZFYHCLX-2408-22 | 纤维连接蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 参考我院在用北京九强金斯尔品牌；北京产地；试剂1：1×60mL、试剂2：1×20mLGS8651M（AU5800）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1765 | 盒
SZFYHCLX-2408-23 | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） |  | 参考我院在用美国伯乐品牌；美国产地；2500人份/盒VARIANT Ⅱ TURBO规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 67500 | 盒
SZFYHCLX-2408-24 | B族链球菌检测试剂（胶体金免疫层析法） |  | 参考我院在用微米品牌；广州产地；20人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 770 | 盒
SZFYHCLX-2408-25 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  | 参考我院在用北京九强金斯尔品牌；北京产地；试剂1：1×45mL、试剂2：1×15mLGS3361S（AU5800）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1539 | 盒
SZFYHCLX-2408-26 | 9项细胞因子检测试剂盒 |  | 参考我院在用联合医学品牌；深圳产地；100人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 19200 | 盒
SZFYHCLX-2408-27 | 缺血修饰白蛋白（IMA）测定试剂盒 |  | 参考我院在用华宇亿康品牌；北京产地；R1:1*60ml R2:1*20mlAU5800规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 3672 | 盒
SZFYHCLX-2408-28 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 参考我院在用丽珠品牌；珠海产地；96人份/盒酶联免疫法规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1344 | 盒
SZFYHCLX-2408-29 | 戊型肝炎病毒IgM抗体（HEV）检测试剂盒(ELISA) |  | 参考我院在用万泰品牌；北京产地；96人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 600 | 盒
SZFYHCLX-2408-30 | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） |  | 参考我院在用美国伯乐品牌；美国产地；400人份/盒D-10规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 10000 | 盒
SZFYHCLX-2408-31 | 脂蛋白（a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) |  | 参考我院在用北京九强金斯尔品牌；北京产地；试剂1：2×60mL、试剂2：2×15mLGS9151Z（AU5800）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 4460 | 盒
SZFYHCLX-2408-32 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC四色试剂（流式细胞法） |  | 参考我院在用迈瑞品牌；深圳产地；50人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 4999 | 盒
SZFYHCLX-2408-33 | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC四色试剂（流式细胞法） |  | 参考我院在用迈瑞品牌；深圳产地；50人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 4999 | 盒
SZFYHCLX-2408-34 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 |  | 参考我院在用艾博品牌；杭州产地；20人份/盒规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 270 | 盒
SZFYHCLX-2408-35 | 线粒体天门冬氨基酸转移酶（ASTm)测定试剂盒 |  | 参考我院在用莱博康品牌；北京产地；R1:1*60ml R2:1*15mlAU5800规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 1350 | 盒
SZFYHCLX-2408-36 | 样本保存液 |  | 参考我院在用仁度品牌；上海产地；48管/盒 2ml/管BCY-A 配套核酸提取仪RD Mag X使用规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 432 | 盒
SZFYHCLX-2408-37 | 硫堇染色液 |  | 参考我院在用呵尔品牌；武汉产地；100mL/瓶/100人份I型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 8500 | 瓶
SZFYHCLX-2408-38 | 细胞保存液 |  | 参考我院在用宏翔品牌；孝感产地；25瓶*8盘200瓶/箱规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 27 | 瓶
SZFYHCLX-2408-39 | 过滤器（一次性使用细胞过滤采集器） |  | 参考我院在用宏翔品牌；孝感产地；100个*4盘400份/箱规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 10 | 份
SZFYHCLX-2408-40 | 一次性使用无菌针灸针 |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.40*75规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.22*25规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.35*75规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.30*50规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.20*25规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.40*40规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.25*25规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.18*13规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.25*40规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.30*60规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.30*75规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.30*25规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.40*25规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
|  |  | 参考我院在用华佗品牌；苏州产地；10支/包，20包/盒0.30*40规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 盒
SZFYHCLX-2408-41 | 消融电极 |  | 参考我院在用广东百生品牌；广东产地；OBS-Db #0039HOBS-Db（普通型带保护盒）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 58 | 支
|  |  | 参考我院在用广东百生品牌；广东产地；OBS-Db #0039DOBS-Db（普通型不带保护盒）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 33 | 支
|  |  | 参考我院在用广东百生品牌；广东产地；OBS-Db 0035H针套热缩管OBS-Db（0035H针套热缩管）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 138 | 支
|  |  | 参考我院在用广东百生品牌；广东产地；OBS-Db（#0314）OBS-Db（#0314）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 39 | 支
|  |  | 参考我院在用广东百生品牌；广东产地；OBS-Ds #0069S-01OBS-Ds（吸引型带保护盒）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 220 | 支
|  |  | 参考我院在用广东百生品牌；广东产地；OBS-Ds #0069S-02OBS-Ds（吸烟型带保护盒）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 220 | 支
|  |  | 参考我院在用广东百生品牌；广东产地；OBS-Dt #0096SOBS-Dt（伸缩型带保护盒）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 140 | 支
SZFYHCLX-2408-42 | 一次性使用无菌手术膜 |  | 参考我院在用稳健品牌；深圳产地；B型160cm*230cm 22袋/箱B型160cm*230cm（乳腺）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 265 | 袋
|  |  | 参考我院在用稳健品牌；深圳产地；B2型 260cm×332cm 12袋/箱B2型 260cm×332cm（剖腹产）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 265 | 袋
|  |  | 参考我院在用稳健品牌；深圳产地；B型 250cm×362cm 16袋/箱B型 250cm×362cm（胸腹）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 265 | 袋
|  |  | 参考我院在用稳健品牌；深圳产地；B2型260cm×320cm 14袋/箱B2型260cm×320cm（腹阴联合）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 265 | 袋
|  |  | 参考我院在用稳健品牌；深圳产地；B2型220cm×280cm 16袋/箱B2型220cm×280cm（泌尿）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 240 | 袋
|  |  | 参考我院在用稳健品牌；深圳产地；B2型 180cm×320cm 16袋/箱B2型180cm×320cm（简疝）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 265 | 袋
SZFYHCLX-2408-43 | 一次性使用无菌手术膜 |  | 参考我院在用胜佳品牌；江苏苏州产地；5cm*5cm专用型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 110 | 袋
SZFYHCLX-2408-44 | 一次性使用无菌手术膜 |  | 参考我院在用3M品牌；美国产地；8片/盒，2盒/箱2065;宫腹联合截石位手术铺巾规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 320 | 片
|  |  | 参考我院在用3M品牌；美国产地；14片/盒，2盒/箱1081;截石位手术铺巾带积液袋规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 270 | 片
SZFYHCLX-2408-45 | 一次性使用包皮套扎器 |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：16CAM-CBV-A：16规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：20CAM-CBV-A：20规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：22CAM-CBV-A：22规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：26CAM-CBV-A：26规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：24CAM-CBV-A：24规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：14CAM-CBV-A：14规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：10CAM-CBV-A：10规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：12CAM-CBV-A：12规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
|  |  | 参考我院在用AIZHONG品牌；重庆产地；CAM-CBV-A：18CAM-CBV-A：18规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 386 | 个
SZFYHCLX-2408-46 | 末梢血采血管 | 末梢血采血管（绿色） | 参考我院在用康健品牌；江苏产地；0.5ml；肝素锂；100支/包 18包/箱KJ001-1规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 95 | 包
|  | 末梢血采血管（粉红色） | 参考我院在用康健品牌；江苏产地；0.5ml；肝素锂；100支/包 18包/箱KJ001-1规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 95 | 包
SZFYHCLX-2408-47 | 血气测定试剂盒(电极法) |  | 参考我院在用沃芬品牌；美国产地；GEM Premier 3000 iQM-BG/HCT/ELECT/GL-150 Tests00024315089规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 7500 | 盒
|  |  | 参考我院在用沃芬品牌；美国产地；GEM Premier 3500 iQM BG/LYTES/GL 60000026360089规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 13200 | 盒
SZFYHCLX-2408-48 | 一次性呼吸管路 |  | 参考我院在用费雪派克品牌；新西兰产地；RT系列成人管路 单加热带水罐 1包/套；10套/箱RT212规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 395 | 套
|  |  | 参考我院在用费雪派克品牌；新西兰产地；1包/套，10套/箱 RT系列成人管路 双加热带水罐,呼气管透水,带细菌过滤器RT380规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 419 | 套
|  |  | 参考我院在用费雪派克品牌；新西兰产地；RT系列婴儿管路 单加热带水罐&gt;4LPM 1包/套，10套/箱RT225规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 380 | 套
SZFYHCLX-2408-49 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测试剂盒（胶体金免疫层析法） |  | 参考我院在用深蓝品牌；安徽产地；1人份/盒卡型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 65 | 人份
SZFYHCLX-2408-50 | 可吸收性外科带针缝线 |  | 参考我院在用太合品牌；成都产地；4-0、反三角针、3/8弧度、12根/盒14050RE20D规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 300 | 盒
SZFYHCLX-2408-51 | 医用无菌垫单 |  | 参考我院在用新迪品牌；河南产地；90*210，250条/箱B型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 3 | 条
|  |  | 参考我院在用新迪品牌；河南产地；120*225，1条/包， 200条/箱B型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 3.95 | 条
|  |  | 参考我院在用新迪品牌；河南产地；60*70，20条/彩 1600条/箱A型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 0.58 | 条
|  |  | 参考我院在用新迪品牌；河南产地；200条/箱110*210规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 7 | 条
|  |  | 参考我院在用新迪品牌；河南产地；40*50，10条/包 1300条/箱C型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 0.56 | 条
|  |  | 参考我院在用新迪品牌；河南产地；80*150，5条/彩 350条/箱C型规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 3.47 | 条
SZFYHCLX-2408-52 | 一次性使用吸引管 | 一次性使用吸引管 | 参考我院在用苏州市百世康品牌；苏州产地；200支/箱9.3mm（F28）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 4.5 | 支
|  | 一次性使用吸引管（气腹管） | 参考我院在用苏州市百世康品牌；苏州产地；200支/箱加长 9.3mm（F28）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 8 | 支
|  | 一次性使用吸引管（头） | 参考我院在用苏州市百世康品牌；苏州产地；1200支/箱10.0mm（F30）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 2 | 支
|  | 一次性使用吸引管（4米） | 参考我院在用苏州市百世康品牌；苏州产地；100支/箱加长透明 9.3mm（F28）规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 10 | 支
SZFYHCLX-2408-53 | 一次性使用无菌阴道扩张器 |  | 参考我院在用庐乐品牌；江西产地；300只/箱中号规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 0.95 | 只
SZFYHCLX-2408-54 | 一次性聚乙烯检查手套 |  | 参考我院在用亚都品牌；河南产地；100只/小包 10小包/大包 10大包/箱中号规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 0.038 | 只
SZFYHCLX-2408-55 | 妇科检查垫 |  | 参考我院在用安宜儿品牌；北京产地；6卷/箱60*12060*120规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 112 | 卷
|  |  | 参考我院在用安宜儿品牌；北京产地；6卷/箱60*14060*140规格型号产品 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决、如有配套使用设备须有关联服务 | 112 | 卷