## Sheet2
深圳市妇幼保健院医用耗材遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 （单位：元） | 计量单位
SZFYHCLX-2501-1 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 1.规格：20测试/盒、100测试/盒 2.适用范围：试剂盒用于定性检测人咽拭子样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）的核酸 3.材质要求组成成分：Flu-检测管，Flu-RNA 提取液，Flu-阳性对照，Flu-阴性对照. 4.最低检出限：试剂盒对人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒的最低检出限均为500copies/mL 5.系统需整合核酸检测所需的关键步骤，在一个独立的检测管中，可自动化完成样本裂解、核酸提取、扩增和荧光检测全过程 6.恒温扩增-实时荧光法 7.配套杭州优思达核酸扩增检测分析仪UC0216 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 规格20测试/盒：1280 规格100测试/盒：6000 | 盒
SZFYHCLX-2501-2 | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒 | 1.规格：20测试/盒、100测试/盒 2.适用范围：试剂盒用于体外定性检测人咽拭子样本中的肺炎支原体（Mycoplasma pneumoniae, MP）DNA 3.材质要求组成成分：MP-检测管，MP-DNA提取液，MP-阳性对照，MP-阴性对照 4.最低检出限：本试剂盒对咽拭子样本的最低检出限为 1000 copies/mL 5.系统整合了核酸检测所需的关键步骤，在一个独立的检测管中，可自动化完成样本裂解、核酸提取、扩增和荧光检测全过程 6.恒温扩增-实时荧光法 7.配套杭州优思达核酸扩增检测分析仪UC0216 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 规格20测试/盒：640 规格100测试/盒：3000 | 盒
SZFYHCLX-2501-3 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | 1.规格：20测试/盒、100测试/盒 2.适用范围：本试剂盒用于体外定性检测人咽拭子样本中的肺炎支原体（Mycoplasma pneumoniae, MP）DNA 3.材质要求组成成分：RSV-检测管，RSV-RNA提取液，RSV-阳性对照，RSV-阴性对照 4.最低检出限：100 copies/mLcopies/mL 5.系统整合了核酸检测所需的关键步骤，在一个独立的检测管中，可自动化完成样本裂解、核酸提取、扩增和荧光检测全过程 6.恒温扩增-实时荧光法 7.配套杭州优思达核酸扩增检测分析仪UC0216 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 规格20测试/盒：1200 规格100测试/盒：5500 | 盒
SZFYHCLX-2501-4 | 抗精子IgG抗体检测试剂盒 | 1.规格：2×50 人份/盒 2.适用范围：用于化学发光法体外定量测定人血清中的抗精子IgG抗体的含量 3.化学发光法 4.配套深圳亚辉龙全自动化学发光分析仪iFLASH3000 | 1.产品质量可靠，货源充足。 2.能满足冷链配送要求，配送及时。 3.能满足批号、效期要求，售后服务好。 | 1200 | 盒
SZFYHCLX-2501-5 | 透气胶贴 | 1.规格：6x6,8x10,10x12,10x15,规格全面，可根据需求进行特殊定制，允差±0.5。 2.适用范围：穴位贴敷治疗、贴敷疗法，中药硬膏热贴敷治疗 3.材质要求：无纺布抗过敏带圈透气胶布 4.具体要求：非灭菌，一次性使用。表面涂布均匀，光洁，色泽一致，无脱落；不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。粘贴性好，透气性强，加药不易滑落。 根据GB/T16886.1规定对透气胶贴进行生物学评价，结果应表明无不可接受的生物学危害 5.其它要求：规格大小多样，可根据需求调整大小，内圈大小厚度，产品使用标签定制 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决） | 规格6x6：0.4 规格8x10：0.5 规格10x12：0.6 规格10x15：0.7 | 片
SZFYHCLX-2501-6 | 三通多联管 | 1.规格（单联/二联/三联;50个/盒 ）： 2.适用范围：静脉输液给药的装置，能提供多个给药通路，有单向阀设计防止液体回流 ，有回抽液体功能，能大量快速输液。 3.材质要求：硅树脂，具有高生物相容性。 4.具体要求：死腔小于等于0.025mL，减少药物浪费，确保精确用药。管径为大于等于9F，每分钟流速超过600毫升，满足急重症患者的大量快速的输液需求。 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（产品相关问题跟进解决） | 规格单联：46.5 规格二联：97 规格三联：135.8 | 个
SZFYHCLX-2501-7 | 人工耳蜗-言语处理器 | 以国家组织人工耳蜗类集中带量采购中选产品目录为准 | 1.配送（以现场遴选商定为准）： 48小时内送货到院、货源稳定性、配送及时性、供货质量保证及伴随服务承诺等 2.服务能力（以现场遴选商定为准）： 针对本项目的需求制定服务方案、手术跟台、术中检测、售后专人跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务等 | 以深圳阳光平台最低价为准 | 个
| 人工耳蜗-植入体 | 以国家组织人工耳蜗类集中带量采购中选产品目录为准 |  | 以深圳阳光平台最低价为准 | 个

## Sheet3
SZFYHCLX-2501-7 | 声音处理器 | 1.规格：CI-5260-150 2.需与AB品牌人工耳蜗植入体搭配使用 3.性能要求：直接兼容FM调频系统； 瞬间动态输入范围为80dB；可记忆程序数量10个，可以存储双侧各5个，可以存储双侧程序 ；具备噪音处理功能ClearVoice降噪 4.标准和认证，国际标准符合CE认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-8 | 声音处理器 | 1.规格：CI-5280-150 2.需与AB品牌人工耳蜗植入体搭配使用 3.性能要求：直接兼容FM调频系统； 瞬间动态输入范围为80dB；可记忆程序数量10个，可以存储双侧各5个，具备噪音处理功能ClearVoice降噪，聚焦方向性麦克风；自动超级聚焦；聚焦控制；立体聚焦；风噪消除，突发大声抑制，回声消除，双侧声音无线互传；同一个处理器可实现声电联合刺激EAS 4、标准和认证，国际标准符合CE认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-9 | 声音处理器 | 1.规格：CP802、CP910、CP1000 2.与植入体搭配使用 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（售后专人跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-10 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：多种规格，满足不同临床患者。 2.适用范围：用来通过对听觉重度至极重度耳聋患者进行电刺激以唤起听觉。 3.材质要求：电极包裹材料硅胶，外壳钛合金 4.具体要求：灭菌产品；消毒有效期2年及以上；具有CE或FDA认证；上市以来安全性可靠性≥99%；不移除磁铁兼容3.0T或1.5T核磁共振检查； | 1.配送服务能力:货源稳定、配送及时等 2.供货、质量保证及伴随服务承诺 3、针对本项目的需求制定服务方案 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-11 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：CS-20A（TM），CS-20A（TS），CS-20A（TL），CS-10A（TM），CS-10A（TS），CS-10A（TL）,体积：22mm*52mm 2.适用于重度以及极重度耳聋以上的患者 3.材质要求：硅胶，钛合金 4.具体要求：可兼容1.5T核磁检查，拥有24个电极，可同时激发的4电流源和1M/s的传输速率，使得24通道能形成128+个虚拟通道（中间音节），可有效提高听声效果，三种电极长度（17.5/22/25.5mm）适用于正常和部分畸形耳蜗；保护耳蜗残余听力，硅胶层加厚，抗撞击强度超过2.5焦耳。 符合ISO标准、CE认证 | 1.配送服务能力:货源稳定、配送及时等 2.供货、质量保证及伴随服务承诺 3、针对本项目的需求制定服务方案 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-12 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：CI-1600-05，线圈厚度3.9mm，线圈直径28.5mm，活动电极长度20mm 2.适用于重度以及极重度耳聋以上的患者 3.材质要求：硅胶，钛合金 4.具体要求：经FDA认证可兼容1.5T核磁检查；兼容7种编码策略；具备16个电流输出源；刺激速率最高可达 83,000个脉冲/秒（PPS）；16个独立电流源；国际标准符合CE和FDA认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 个
SZFYHCLX-2501-13 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：CI-1600-04，线圈厚度3.9mm，线圈直径28.5mm，活动电极长度15mm 2.适用于重度以及极重度耳聋以上的患者 3.材质要求：硅胶，钛合金 4.具体要求：经FDA认证可兼容1.5T核磁检查；兼容7种编码策略；具备16个电流输出源；刺激速率最高可达 83,000个脉冲/秒（PPS）；16个独立电流源；电极植入位于鼓阶中间，可有效降低对外侧壁弹力和对蜗轴紧抱压力，适合任何尺寸大小耳蜗。 5、标准和认证，国际标准符合CE和FDA认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 个
SZFYHCLX-2501-14 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：产品由人工耳蜗植入体和附件组成。附件包括无菌硅胶植入体模板、替换磁铁盒和无磁性盒。 2.适用范围：通过对患有中重度至极重度感音神经性听力损失的患者的听神经进行电刺激来恢复听觉，适用于年龄超过12个月的人群。属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。 3.材质要求：硅胶+钛合金 4.具体要求：符合IS013485国际标准，参见:IS013485质量管理体系认证 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（售后专人跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-15 | 人工耳蜗言语处理器及其附件 | 1.规格：Voyager、Enduro、NSP-60C 2.与诺尔康品牌植入体搭配使用 3.可远程调机，国语四声音调识别，蓝牙直连，兼容苹果，蓝牙，安卓全系统手机操作 | 1.配送服务能力:货源稳定、配送及时等 2.供货、质量保证及伴随服务承诺 3、针对本项目的需求制定服务方案 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套