## Sheet2
深圳市妇幼保健院医用耗材遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 （单位：元） | 计量单位
SZFYHCLX-2502-1 | 2-0快薇乔可吸收性缝线 | 1.规格：缝针材质：钢材、针型：圆体针（不要防针刺伤针）；针长：36mm、弧度：1/2、线长90cm。 2.适用范围：用于一些愈合周期快，张力支撑要求不高的层次，如会阴粘膜、会阴皮肤等。 3.材质：聚糖乳酸（PGLA） 4.安全认证：有国家及行业认可专家共识推荐，确保产品安全性和可靠性。 5.具体要求：无需消毒与灭菌，一次性使用已消毒灭菌产品。水解可吸收缝线，体内可降解为乳酸、水、二氧化碳等对患者无害产物，降低患者排异反应提高安全性。短效可吸收，满足伤口愈合的前提下减少患者异物存在感。缝针兼具锋利度与抗弯性，保证临床使用。 | 1.符合国家药监局“一物一码”要求，医疗器械唯一标识应用至最小包装，方便管理与追踪。 2.及时响应平台采购与配送需求，保证货源稳定。 3.强售后服务能力，满足产品技术及售后问题的跟进与解决。 | 阳光平台最低价 | 包

## Sheet3
SZFYHCLX-2501-7 | 声音处理器 | 1.规格：CI-5260-150 2.需与AB品牌人工耳蜗植入体搭配使用 3.性能要求：直接兼容FM调频系统； 瞬间动态输入范围为80dB；可记忆程序数量10个，可以存储双侧各5个，可以存储双侧程序 ；具备噪音处理功能ClearVoice降噪 4.标准和认证，国际标准符合CE认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-8 | 声音处理器 | 1.规格：CI-5280-150 2.需与AB品牌人工耳蜗植入体搭配使用 3.性能要求：直接兼容FM调频系统； 瞬间动态输入范围为80dB；可记忆程序数量10个，可以存储双侧各5个，具备噪音处理功能ClearVoice降噪，聚焦方向性麦克风；自动超级聚焦；聚焦控制；立体聚焦；风噪消除，突发大声抑制，回声消除，双侧声音无线互传；同一个处理器可实现声电联合刺激EAS 4、标准和认证，国际标准符合CE认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-9 | 声音处理器 | 1.规格：CP802、CP910、CP1000 2.与植入体搭配使用 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（售后专人跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-10 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：多种规格，满足不同临床患者。 2.适用范围：用来通过对听觉重度至极重度耳聋患者进行电刺激以唤起听觉。 3.材质要求：电极包裹材料硅胶，外壳钛合金 4.具体要求：灭菌产品；消毒有效期2年及以上；具有CE或FDA认证；上市以来安全性可靠性≥99%；不移除磁铁兼容3.0T或1.5T核磁共振检查； | 1.配送服务能力:货源稳定、配送及时等 2.供货、质量保证及伴随服务承诺 3、针对本项目的需求制定服务方案 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-11 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：CS-20A（TM），CS-20A（TS），CS-20A（TL），CS-10A（TM），CS-10A（TS），CS-10A（TL）,体积：22mm*52mm 2.适用于重度以及极重度耳聋以上的患者 3.材质要求：硅胶，钛合金 4.具体要求：可兼容1.5T核磁检查，拥有24个电极，可同时激发的4电流源和1M/s的传输速率，使得24通道能形成128+个虚拟通道（中间音节），可有效提高听声效果，三种电极长度（17.5/22/25.5mm）适用于正常和部分畸形耳蜗；保护耳蜗残余听力，硅胶层加厚，抗撞击强度超过2.5焦耳。 符合ISO标准、CE认证 | 1.配送服务能力:货源稳定、配送及时等 2.供货、质量保证及伴随服务承诺 3、针对本项目的需求制定服务方案 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-12 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：CI-1600-05，线圈厚度3.9mm，线圈直径28.5mm，活动电极长度20mm 2.适用于重度以及极重度耳聋以上的患者 3.材质要求：硅胶，钛合金 4.具体要求：经FDA认证可兼容1.5T核磁检查；兼容7种编码策略；具备16个电流输出源；刺激速率最高可达 83,000个脉冲/秒（PPS）；16个独立电流源；国际标准符合CE和FDA认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 个
SZFYHCLX-2501-13 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：CI-1600-04，线圈厚度3.9mm，线圈直径28.5mm，活动电极长度15mm 2.适用于重度以及极重度耳聋以上的患者 3.材质要求：硅胶，钛合金 4.具体要求：经FDA认证可兼容1.5T核磁检查；兼容7种编码策略；具备16个电流输出源；刺激速率最高可达 83,000个脉冲/秒（PPS）；16个独立电流源；电极植入位于鼓阶中间，可有效降低对外侧壁弹力和对蜗轴紧抱压力，适合任何尺寸大小耳蜗。 5、标准和认证，国际标准符合CE和FDA认证 | 1.配送（48小时内送货到院） 2.服务能力：手术跟台，术中检测 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 个
SZFYHCLX-2501-14 | 人工耳蜗植入体 | 1.规格：产品由人工耳蜗植入体和附件组成。附件包括无菌硅胶植入体模板、替换磁铁盒和无磁性盒。 2.适用范围：通过对患有中重度至极重度感音神经性听力损失的患者的听神经进行电刺激来恢复听觉，适用于年龄超过12个月的人群。属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。 3.材质要求：硅胶+钛合金 4.具体要求：符合IS013485国际标准，参见:IS013485质量管理体系认证 | 1.配送（货源稳定性、配送及时性） 2.服务能力（售后专人跟进解决、有配套使用设备所需的关联服务） | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套
SZFYHCLX-2501-15 | 人工耳蜗言语处理器及其附件 | 1.规格：Voyager、Enduro、NSP-60C 2.与诺尔康品牌植入体搭配使用 3.可远程调机，国语四声音调识别，蓝牙直连，兼容苹果，蓝牙，安卓全系统手机操作 | 1.配送服务能力:货源稳定、配送及时等 2.供货、质量保证及伴随服务承诺 3、针对本项目的需求制定服务方案 | 各品牌各规格型号阳光平台最低价 | 套